**Pracovní verze návrhu vyhlášky, její text bude finalizován**

**po finální úpravě textu návrhu zákona a po schválení zákona projde**

**vlastním legislativním procesem.**

**III.**

*Návrh*

VYHLÁŠKA

ze dne ………… 2020,

**kterou se stanoví bezpečnostní odolnost nebo klasifikace a druhy jednotlivých bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů, jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je technickou službou** **podle § 9 odst. 1 zákona č. …../2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů**

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 2 zákona č. ……/2020 Sb,, o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

**Předmět úpravy**

Tato vyhláška stanoví bezpečnostní odolnost nebo klasifikaci a druhy jednotlivých bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů podle § 9 odst. 1 zákona, jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je podle § 9 odst. 1 zákona technickou službou podle licence skupiny E.

§ 2

**Bezpečnostní prvky, zařízení, systémy a technologie**

(1) Mechanické zábranné systémy podle ČSN EN 1627, ČSN EN 1628+A1, ČSN EN 1629+A a ČSN EN 1630+A

a) vchodové dveře bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6,

b) zasklené plochy a stěny bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6, nebo

c) mříže, rolety, žaluzie a ostatní otvorové výplně bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6.

(2) Další mechanické zábranné systémy

a) zámky podle ČSN EN 1300+A1 bezpečnostní třídy A, B, C a D,

b) kování a cylindrické vložky podle ČSN EN 1303 bezpečnostní třídy RC 3 a RC 4.

(3) Mechanické zábranné systémy a úschovné objekty podle ČSN EN 1143-1,2 bezpečnostní třídy 0, 1, 2, 3 a 4.

(4) Kamerové dohledovésystémy obsahující záznamové zařízení podle ČSN EN 62676-1-1 stupně zabezpečení 1, 2, 3 a 4.

(5) Kamerové dohledovésystémy podle ČSN EN 62676-1-1 stupně zabezpečení 2, 3 a 4.

(6) Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1 stupně zabezpečení 2, 3 a 4.

(7) Zabezpečovací systémy kontroly vstupu podle ČSN EN 60839-11-1 stupně zabezpečení 2, 3 a 4.

(8) Dohledové a poplachové přijímací centrum podle ČSN EN 50518-1,2 stupně zabezpečení 2, 3 a 4.

§ 3

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …......... 20…….

*(den účinnosti je shodný se dnem účinnosti zákona o soukromé bezpečnostní činnosti)*

Ministr: